## 엘리베이터
THANG MÁY 엘리베이터
Loại 구분 | Phân loại 분류 | Các bộ phận bảo trì thang máy 승강기 유지관리 부품 | Đơn vị 단위 | Giá 가격 | Chu kì thay thế 교체주기 | KHÁC 비고
Kỹ thuật viên máy móc ( phòng máy ) 기계류 공간 (기계실) | Bảng điều khiển 제어반 | A. Rơle 가.릴레이 | EA | 150000 | 4Năm 4년
|  | A. Công tắc 가.스위치 | EA | 150000 | 4Năm 4년
|  | A. Công tắc tơ điện từ 가.전자접촉기 | EA | 150000 | 4Năm 4년
|  | B. Nguồn điện khẩn cấp 나.비상정원공급장치 | EA | 450000 | 5Năm 5년
|  | C. Thiết bị gọi khẩn cấp 다.비상통화장치 | EA | 950000 | 5Năm 5년
|  | D. Bảng mạch in 라.인쇄회로기판 | EA | 1600000 | 7Năm 7년
|  | E. Các thiết bị chuyển đổi công suất như biến tần 마.인버터 등 전력변환장치 | EA | 3800000 | 7Năm 7년
|  | F. Hệ thống vận hành cứu hộ tự động 바.자동구출운전장치 | EA | 1700000 | 7Năm 7년
|  | G. Bảng điều khiển (đề cập đến một sản phẩm hoàn chỉnh trong đó toàn bộ thành phần được lắp ráp) 사.제어반 (구성품 전체가 조립된 완성품을 말한다) | EA | 7600000 | 15Năm 15년
|  | F. Hệ thống phanh tái tạo 회생제동장치 | EA | 1800000 | 5Năm 5년
| Bộ điều khiển 구동기 | A. Trình điều khiển (đề cập đến một sản phẩm hoàn chỉnh trong đó toàn bộ thành phần được lắp ráp) 가.구동기 (구성품 전체가 조림된 완성품을 말한다) | EA | 11500000 | 15Năm 15년
|  | B. Bánh răng (bộ giảm tốc) 나.기어 (감속기) | EA | 4500000 | 10Năm 10년
|  | C. Bộ giới hạn lưu lượng van cao su 다.럽처밸브.유량제한기 | EA | 1050000 | 15Năm 15년
|  | D. Phương tiện chống bụi 라.방진수단 | EA | 75000 | 8Năm 8년
|  | E. Các đơn vị thủy lực và các phụ kiện 마. 유압 유니트 및 그 부속품 | EA | 5900000 | 15Năm 15년
|  | F. Động cơ điện 바. 전동기 | EA | 1600000 | 10Năm 10년
|  | G. Phanh cơ điện và các phụ kiện 사. 전자기계 브레이크 및 그 부속품 | EA | 1850000 | 7Năm 7년
| Ròng rọc | A. Ròng rọc kéo 가. 견인 도르래 | EA | 1250000 | 5Năm 5년
|  | B. Ròng rọc 나. 폴리(Pulley) | EA | 560000 | 7Năm 7년
| ehfmfo 안전장치 | A. Phương tiện ngăn chặn việc mở cửa và các phụ kiện 가. 개문출발방지수단 및 그 부속품 | EA | 1500000 | 7Năm 7년
|  | B. Bộ điều chỉnh tốc độ 나 고속조절기 | EA | 650000 | 15Năm 15년
|  | C. Phương tiện ngăn chặn chạy quá tốc độ và các phụ kiện của nó 다. 상승과속방지수단 및 그 부속품 | EA | 2600000 | 10Năm 10년
|  | D. Phương tiện liên kết các thiết bị an toàn chống rơi 라 추락방지안전장치 연계수단 | EA | 1800000 | 15Năm\ 15년
Vận tải 운반구(카) | Bên trong 내부 | A. Nút đăng ký, mở, đóng 가 등록. 열림. 닫힘 버튼 | EA | 25000 |  | Tiêu thụ 소모품
|  | B. Thiết bị gọi khẩn cấp 나. 비상통화장치 | EA | 950000 | 5Năm 5년
|  | C. Báo vị trí 다. 위치표시기 | EA | 170000 | 5Năm 5년
|  | D. Hệ thống vận hành sơ tán hỏa hoạn 라. 소방. 피난운전장치 | EA | 65000 | 9Năm 9년
| Cửa 출입문 | A. Thiết bị đóng cửa an toàn 가. 문닫힘 안전장치 | EA | 550000 | 5Năm 5년
|  | B. Cửa ra vào (đề cập đến thành phần trong đó toàn bộ thành phần được lắp ráp) 나. 출입문(구성품 전체가 조립된 완성품을 말한다) | EA | 1950000 | 10Năm 10년
|  | C. Phương tiện dẫn đường cửa ra vào 다. 출입문 안내수단 | EA | 210000 | 3Năm 3년
|  | D. Thiết bị đóng cửa và các phụ kiện 라. 출입문 개폐장치 및 그 부속품 | EA | 210000 | 3Năm 3년
|  | E. Khóa cửa 마. 출입문 잠금장치 | EA | 95000 | 3Năm 3년
| Phần trên và phần dưới 상.하부 | A. Thiết bị phát hiện quá tải 가. 과부하감지장치 | EA | 130000 | 4Năm 4년
|  | B. Công tắc tơ điện từ chuyển đổi Rơle 나. 릴레이. 스위치. 전자접촉기 | EA | 50000 | 4Năm 4년
|  | C. Phương tiện chống bụi 다. 방진수단 | EA | 40000 | 8Năm 8년
|  | D. Tấm bảo vệ phía trước 라. 앞 보호판(Apron) | EA | 110000 | 15Năm 15년
|  | E. Phương tiện hướng dẫn cảng vận tải 마. 운반구(카) 안내수단 | EA | 150000 | 5Năm 5년
|  | F. DL chuyển cáp 바. 이동케이블 | EA | 20000 | 8Năm 8년
|  | G. Thiết bị an toàn chống rơi và các phụ kiện 사. 추락방지안전장치 및 그 부속품 | EA | 1800000 | 15Năm 15년
Vận thăng 승강로 | Vận thăng 승강로 | A. Đường ray hướng dẫn lái xe và các phụ kiện 가. 주행안내 레일 및 그 부속품 | EA | 175000 | 20Năm 20년
|  | B. Dây điều khiển tốc độ 나. 과속조절기 로프 | EA | 3500 | 5Năm 5년
|  | C. Thiết bị phát hiện vị trí 다. 위치검출장치 | EA | 180000 | 5Năm 5년
|  | D. Thiết bị treo (dây thừng, dây lưng v.v.) và các phụ kiện 라. 메다는 장치9로프, 벨트 등) 및 그 부속품 | EA | 4500 | 5Năm 5년
| Không gian con 하부공간(피트) | A. Thiết bị căng dây điều chỉnh tốc độ 가 과속조절기 로프 인장장치 | EA | 280000 | 10Năm 10년
|  | B. Hệ thống thoát nước 나. 배수장치 | EA | _ | _ | Phần thi công 건축부분
|  | C. Giảm xóc 다. 완충기 | EA | 380000 | 15Năm 15년
Nền tảng 승강장 | Nền tảng 승강장 | A. Thiết bị gọi khẩn cấp 가. 비상통화장치 | EA | 950000 | 5Năm 5년
|  | B. Báo vị trí 나. 위치표시기 | EA | 170000 | 5Năm 5년
|  | C. Hệ thống vận hành sơ tán hỏa hoạn 다. 소방. 피난 운전장치 | EA | 50000 | 10Năm 10년
|  | D. Nút gọi 라. 호출버튼 | EA | 25000 |  | Tiêu thụ 소모품
| Cửa 출입문 | A. Thiết bị an toàn đóng cửa 가. 문닫힘 안전장치 | EA | 160000 | 5Năm 5년
|  | B. Cửa ra vào (đề cập đến thành phần trong đó toàn bộ thành phần được lắp ráp) 출입문(구성품 전체가 조립된 완성품을 말한다) | EA | 1150000 | 10Năm 10년
|  | C. Phương tiện dẫn đường cửa ra vào (bao gồm cả thiết bị ngăn chặn khởi hành) 다. 출입문 안내수단(이탈방지장치를 포함한다) | EA | 85000 | 3Năm 3년
|  | D. Thiết bị đóng mở và các phụ kiện 라. 출입문 개폐장치 및 그 부속품 | EA | 85000 | 3Năm 3년
|  | E. Khóa cửa 마. 출입문 잠금장치 | EA | 65000 | 3Năm 3년

## 에스컬레리터
THANG CUỐN 에스컬레리터
Loại 구분 | Phân loại 분류 | Các bộ phận để bảo trì thang máy 승강기 유지관리 부품 | Đơn vị 단위 | Giá 가격 | Chu kì thay thế 교체주시 | KHÁC 비고
Kỹ thuật viên máy móc ( phòng máy ) 기계류 공간(기계실) | Bảng điều khiển 제어반 | A. Rơle 가. 릴레이 | EA | 250000 | 4Năm 4년
|  | A. Công tắc 가. 스위치 | EA | 250000 | 4Năm 4년
|  | A. Công tắc tơ điện từ 가 전자접촉기 | EA | 250000 | 4Năm 4년
|  | B. Bảng mạch in 나. 인쇄회로기판 | EA | 1850000 | 7Năm 7년
|  | C. Các thiết bị chuyển đổi công suất như biến tần 다. 인버터 등 전력변환장치 | EA | 4500000 | 7Năm 7년
|  | D. Tiếp nhiên liệu tự động 라. 자동급유징치 | EA | 1200000 | 5Năm 5년
|  | E. Bảng điều khiển (đề cập đến một sản phẩm hoàn chỉnh trong đó toàn bộ thành phần được lắp ráp) 마 제어반(구성품 전체가 조립된 완성품을 말한다) | EA | 8500000 | 10Năm 10년
| Bộ điều khiển 구동기 | A. Trình điều khiển, bánh răng xích dẫn động và các phụ kiện 가. 구동기, 종동 체인기어 및 그 부속품 | EA | 2500000 | 10Năm 10년
|  | B. Chuỗi ổ đĩa 나. 구동체인 | EA | 1100000 | 3Năm 3년
|  | C. Bánh răng (bộ giảm tốc) 다. 기어(감속기) | EA | 16000000 | 10Năm 10년
|  | D. Ngăn chặn ngược tốc độ và các phụ kiện 마. 과속역행방지 및 그 부속품 | EA | 7500000 | 7Năm 7년
|  | E. Phanh cơ điện và các phụ kiện 바 전자기계 브레이크 및 그 부속품 | EA | 1500000 | 5Năm 5년
|  | F. Động cơ điện 바. 전동기 | EA | 6800000 | 10Năm 10년
| Ròng rọc 도르래 | A. Ròng rọc kéo 견인 도르래 | EA | _ | _
|  | B. Ròng rọc 나. 폴리(Pulley) | EA | _ | _
| Thiết bị an toàn 안전장치 | A. Phương tiện ngăn chặn việc mở cửa và các phụ kiện 가. 개문출발방지수단 및 그 부속품 | EA | _ | _
|  | B. Bộ điều chỉnh tốc độ 나. 과속조절기 | EA | _ | _
|  | C. Phương tiện ngăn chặn chạy quá tốc độ và các phụ kiện của nó 다. 상승과속방지수단 및 그 부속품 | EA | _ | _
|  | D. Phương tiện liên kết các thiết bị an toàn chống rơi 라. 추락방지안전장치 연계수단 | EA | _ | _
Bàn chân 발판 | Ván bước 디딤판 | A. Phân định ranh giới 가. 디딤판 경계틀(Demarcation) | EA | 35000 | _ | Tiêu thụ 소모품
|  | B. Máy chạy bộ và các phụ kiện 나. 디딤판 및 그 부속품 | EA | 750000 | 7Năm 7년
|  | C. Xích ván bước 다. 디딤판 체인 | EA | 650000 | 7Năm 7년
| Tay vịn 난간 | A. Tay vịn 가. 난간 | EA | 860000 | 15Năm 15년
|  | B. Sàn lan can 나. 난간데크 | EA | 380000 | 10Năm 10년
|  | C. Váy bên Gurad 다. 측면 끼임방지판(Skirt guard) | EA | 630000 | 10Năm 10년
|  | D. Thiết bị ngăm chặn bẫy váy bên (bộ làm lệch váy) 라. 측면 끼임방지장치(Skirt deflector) | EA | 120000 | 7Năm 7년
|  | E. Tấm ngoại thất và nội thất 마. 외부, 내부패널 | EA | 150000 | 10Năm 10년
|  | F. Xử lý 바. 손잡이 | EA | 180000 | 5Năm 5년
|  | G. Xử lý ổ đĩa 사. 손잡이 구동장치 | EA | 950000 | 5Năm 5년
Vận thăng 승강로 | Vận thăng 승강로 | A. ROLE công tắc và công tắc tơ 가. 릴레이, 스위치, 전자접촉기 | EA | 85000 | 4Năm 4년
|  | B. Phương tiện thoát nước và các phụ kiện 나. 배수수단 및 그 부속품 | EA | _ | _ | Phần thi công 건축부분
|  | C. Cơ sở thanh lọc và các phụ kiện 다. 정화시설 및 그 부속품 | EA | _ | _ | Phần thi công 건축부분
Nền tảng 승강장 | Nền tảng 승강장 | A. Lược chống nhúm 가. 끼임방지 빗(Comb) | EA | 22000 | Thỉnh thoảng
|  | B. Tự động khởi động lại phương tiện và các phụ kiện 나. 자동 재기동 수단 및 그 부속품 | EA | 1800000 | 5Năm 5년
|  | C. Xử lý thiết bị an toàn đầu vào và các phụ kiện 다. 손잡이 인입구안전장치 및 그 부속품 | EA | 250000 | 5Năm 5년
|  | D. Tấm lược 라 빗 받침판(Comb plate) | EA | 2500000 | 10Năm 10년